## Foglio1
REGISTRO CONTROLLI FUNZIONAMENTO TORCIA BIOGAS 2016
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2015-12-20 | 9 | off | 283° | 22.3 | 3569904 |  | 2397 | 17 | 5.67
2016-01-07 | 10.3 | on | 855° | 34 | 3582058 | 79 | 2397 | 0 | 0 | Regolazione e pulizia accenditore torcia
2016-01-09 | 8.3 | off | 25° | 17.2 | 3588621 | 28 | 2423 | 26 | 13 | compact 250
2016-01-11 | 10 | on | 855° | 36.5 | 3589529 |  | 2423 | 0 | 0
2016-01-12 | 15 | off | 82° | 23 | 3592857 | 1 | 2435 | 12 | 12
2016-01-18 | 9 | on | 18° | 35 | 3595798 | 30 | 2435 | 0 | 0
2016-01-20 | 13.3 | off | 125° | 20 | 3601383 | 32 | 2454 | 19 | 9.5
2016-01-22 | 9 | on | 15° | 28 | 3602505 | 27 | 2454 | 0 | 0
2016-01-22 | 11.3 | off | 25° | 23 | 3602505 | 28 | 2456 | 2 | 2
2016-01-26 | 9.3 | on | 850° | 30 | 3605220 |  | 2456 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2016-01-26 | 14.3 | off | 732° | 23.5 | 3606528 |  | 2460 | 4 | 4 | verifica pompa di aggottamento
2016-02-01 | 10 | on | 20° | 33 | 3608522 |  | 2460 | 0 | 0
2016-02-01 | 11.45 | off | 774° | 23 | 3608970 |  | 2462 | 2 | 2
2016-02-08 | 11.3 | on | 24° | 35 | 3611660 | 75 | 2462 | 0 | 0
2016-02-09 | 8.3 | off | 125° | 24 | 3616802 | 70 | 2479 | 17 | 17
2016-02-15 | 10.4 | on | 852° | 33 | 3619151 | 77 | 2479 | 0 | 0
2016-02-16 | 8.15 | off | 68° | 22 | 3622525 | 73 | 2490 | 11 | 11
2016-02-18 | 14.3 | on | 855° | 36 | 3623417 |  | 2490 | 0 | 0
2016-02-19 | 10.3 | off | 64° | 21 | 3626619 | 29 | 2502 | 12 | 12
2016-02-22 | 9 | on | 92° | 32 | 3631464 | 28 | 2502 | 0 | 0
2016-02-23 | 16 | off | 28° | 21.5 | 3631464 | 28 | 2530 | 28 | 28
2016-02-25 | 8.3 | on | 860° | 35 | 3632535 |  | 2530 | 0 | 0
2016-02-26 | 9.45 | off | 31° | 23 | 3635430 | 25 | 2545 | 15 | 15
2016-02-29 | 8.45 | on | 24° | 33 | 3636268 | 74 | 2545 | 0 | 0
2016-03-01 | 14.3 | off | 27° | 24 | 3639368 | 40 | 2560 | 15 | 15
2016-03-09 | 9 | on | 19° | 35 | 3642762 | 78 | 2560 | 0 | 0
2016-03-11 | 9.3 | off | 26° | 23 | 3647897 |  | 2580 | 20 | 10
2016-03-15 | 15.3 | on | 27° | 36 | 3648852 | 17 | 2580 | 0 | 0
2016-03-17 | 10 | off | 32° | 24 | 3652467 | 28 | 2592 | 12 | 6
2016-03-18 | 8 | on | 15° | 28 | 3653053 | 24 | 2592 | 0 | 0
2016-03-18 | 11.5 | off | 93° | 24 | 3653508 |  | 2594 | 2 | 2
2016-03-29 | 9.3 | on | 23° | 28 | 3657178 | 73 | 2594 | 0 | 0
2016-03-30 | 9.15 | off | 33° | 23 | 3660583 | 30 | 2606 | 12 | 12
2016-04-04 | 12.15 | on | 29° | 31 | 3660740 |  | 2606 | 0 | 0
2016-04-06 | 11 | off | 42° | 25 | 3664157 | 60 | 2619 | 13 | 6.5
2016-04-12 | 15.3 | on | 32° | 35 | 3664408 | 1 | 2619 | 0 | 0
2016-04-13 | 10 | off | 36° | 23.5 | 3665836 | 12 | 2625 | 6 | 6
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2016-04-19 | 9 | on | 608° | 32 | 3666063 |  | 2625 | 0 | 0 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia
2016-04-20 | 8.3 | off | 21° | 21 | 3668562 | 1 | 2634 | 9 | 9 | accenditore, fotocellula e termostato
2016-04-26 | 14.45 | on | 35° | 33 | 3670581 |  | 2634 | 0 | 0 | di sicurezza
2016-04-29 | 10 | off | 35° | 22 | 3674503 |  | 2655 | 21 | 7
2016-05-03 | 9.3 | on | 29° | 34 | 3675308 | 1 | 2655 | 0 | 0
2016-05-03 | 15 | off | 336° | 25 | 3676138 | 74 | 2659 | 4 | 4
2016-05-10 | 9 | on | 855° | 34 | 3677077 | 1 | 2659 | 0 | 0
2016-05-10 | 15.3 | off | 623° | 24 | 3678788 |  | 2665 | 6 | 6
2016-05-13 | 10.45 | on | 33° | 28 | 3678792 | 79 | 2665 | 0 | 0
2016-05-16 | 8.45 | off | 22° | 34 | 3679182 |  | 2666 | 1 | 0.33333 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2016-05-16 | 11.15 | on | 700° | 34 | 3679844 |  | 2668 | 2 | 2 | verifica pompa di aggottamento
2016-05-17 | 16.15 | off | 29° | 22 | 3682151 | -1 | 2679 | 11 | 11
2016-05-24 | 15.43 | on | 27° | 33.5 | 3682156 | 76 | 2679 | 0 | 0
2016-05-24 | 15.48 | on | 733° | 31 | 3682156 |  | 2679 | 0 | 0
2016-05-24 | 15.51 | on | 751° | 33 | 3682156 |  | 2679 | 0 | 0
2016-05-24 | 16.22 | off | 681° | 26.6 | 3682330 |  | 2680 | 1 | 1
2016-06-03 | 10.35 | on | 41° | 33 | 3682361 | 73 | 2680 | 0 | 0
2016-06-03 | 11.1 | on | 753° | 30 | 3682504 |  | 2680 | 0 | 0
2016-06-04 | 10.25 | off | 50° | 23 | 3685508 | -3 | 2691 | 11 | 11
2016-06-07 | 10.2 | on | 44° | 30 | 3685510 | 72 | 2691 | 0 | 0
2016-06-07 | 16.5 | off | 35° | 12.3 | 3685568 | 72 | 2691 | 0 | 0
2016-06-14 | 8 | on | 22° | 34.7 | 3685569 | -1 | 2691 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2016-06-14 | 11 | off | 810° | 30 | 3685595 |  | 2694 | 3 | 3
2016-06-15 | 8.5 | on | 22° | 39.2 | 3686419 |  | 2694 | 0 | 0
2016-06-16 | 11 | off | 39° | 20 | 3689424 | -3 | 2706 | 12 | 12
2016-06-23 | 12.1 | on | 49° | 25 | 3689428 | 72 | 2706 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2016-06-27 | 8.3 | off | 32° | 23 | 3689428 | -3 | 2741 | 35 | 8.75 | verifica pompa di aggottamento
2016-07-01 | 8.45 | on | 720° | 35 | 3694548 |  | 2741 | 0 | 0
2016-07-01 | 9 | off | 652° | 28.4 | 3694568 |  | 2742 | 1 | 1 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2016-07-13 | 11.2 | on | 56° | 44.8 | 3694592 | 70 | 2742 | 0 | 0 | verifica pompa di aggottamento
2016-07-13 | 12.1 | off | 710° | 24 | 3694810 | 250 | 2742 | 0 | 0
2016-07-14 | 8.3 | on | 24° | 32.4 | 3694820 | 73 | 2742 | 0 | 0
2016-07-14 | 10.25 | off | 703° | 25 | 3695298 | 255 | 2744 | 2 | 2
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2016-07-21 | 11.3 | on | 52° | 34 | 3695308 | -3 | 2744 | 0 | 0
2016-07-22 | 11.3 | off | 55° | 26 | 3698881 | -3 | 2760 | 16 | 16
2016-07-29 | 10.2 | on | 44° | 34 | 3698882 | -3 | 2760 | 0 | 0
2016-08-05 | 8.45 | off | 51° | 22.3 | 3705933 | -3 | 2813 | 53 | 7.5714
2016-08-09 | 11.3 | on | 49° | 29 | 3705933 | 69 | 2813 | 0 | 0
2016-08-10 | 10 | off | 48° | 22 | 3706112 | -3 | 2816 | 3 | 3
2016-08-11 | 8.3 | on | 30° | 28 | 3706113 | 75 | 2816 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2016-08-11 | 12.2 | off | 313° | 20 | 3786444 | 68 | 2819 | 3 | 3
2016-08-11 | 15.3 | off | 33° | 10 | 3706446 | 77 | 2819 | 0 | 0
2016-08-17 | 8.15 | on | 32° | 32.3 | 3706448 | 71 | 2819 | 0 | 0
2016-08-17 | 9.22 | on | 762° | 31.5 | 3706550 | 250 | 2819 | 0 | 0
2016-08-17 | 10.1 | off | 697° | 23.6 | 3706685 | 254 | 2819 | 0 | 0
2016-08-24 | 9.3 | on | 37° | 37.5 | 3706688 | 71 | 2819 | 0 | 0
2016-08-24 | 11.1 | off | 692° | 20.5 | 3707111 | 218 | 2820 | 1 | 1 | Verifica e pulizia accenditore e sensore
2016-08-26 | 9.55 | on | 62° | 30.4 | 3707121 | 70 | 2820 | 0 | 0 | presenza gas torcia compact 250
2016-08-26 | 10.09 | on | 736° | 25.9 | 3707121 | 70 | 2820 | 0 | 0
2016-08-26 | 11.48 | off | 692° | 25.9 | 3707589 | 70 | 2822 | 2 | 2
2016-09-01 | 16.3 | on | 36° | 35 | 3707601 | 73 | 2822 | 0 | 0
2016-09-05 | 12.3 | off | 46° | 23 | 3713767 | -3 | 2864 | 42 | 10.5 | Verifica e pulizia accenditore e sensore
2016-09-09 | 12.15 | on | 46° | 36 | 3773767 | 69 | 2864 | 0 | 0 | presenza gas torcia compact 250
2016-09-13 | 16.15 | off | 59° | 22 | 3718354 | -3 | 2901 | 37 | 9.25
2016-09-15 | 15 | on | 330° | 28 | 3718354 | -3 | 2901 | 0 | 0
2016-09-16 | 8.1 | off | 323° | 24 | 3719520 | 70 | 2910 | 9 | 9
2016-09-23 | 11 | on | 45° | 30 | 3719521 | 70 | 2910 | 0 | 0
2016-09-27 | 10.45 | off | 42° | 22 | 3721469 | -3 | 2924 | 14 | 3.5
2016-09-30 | 11 | on | 48° | 44.2 | 3771470 | 69 | 2924 | 0 | 0 | Verifica e pulizia atorcia compact 250
2016-09-30 | 12.05 | off | 48° | 35 | 3771600 | 70 | 2924 | 0 | 0
2016-10-01 | 9 | on | 320° | 35 | 3772000 | 70 | 2924 | 0 | 0 | Verifica e pulizia atorcia compact 250
2016-10-03 | 11.45 | off | 50° | 22 | 3725712 | 48 | 2947 | 23 | 11.5
2016-10-08 | 8.3 | on | 22° | 28 | 3725217 | -3 | 2947 | 0 | 0
2016-10-10 | 8.3 | off | 29° | 21 | 3727243 | -3 | 2963 | 16 | 8
2016-10-14 | 9.3 | on | 25° | 33 | 3727244 | 76 | 2963 | 0 | 0
2016-10-17 | 7.5 | off | 331° | 21 | 3731107 | -3 | 2989 | 26 | 8.6667
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2016-10-21 | 11.4 | on | 773° | 35 | 3731132 |  | 2989 | 0 | 0 | Torcia Compact 250, regolazione
2016-10-24 | 7.2 | off | 386° | 25 | 3734824 | -3 | 3016 | 27 | 9 | Torcia Compact 250, regolazione
2016-10-28 | 10.42 | on | 25° | 28 | 3734824 | -3 | 3016 | 0 | 0
2016-11-04 | 8.3 | off | 38° | 22 | 3742224 | -3 | 3073 | 57 | 8.1429
2016-11-09 | 10 | on | 29° | 31 | 3742224 | 76 | 3073 | 0 | 0
2016-11-09 | 12.15 | off | 565° | 24 | 3742676 | 74 | 3075 | 2 | 2
2016-11-15 | 8 | on | 19° | 35.8 | 3742678 | 78 | 3075 | 0 | 0
2016-11-16 | 12 | off | 29° | 24 | 3746555 | -3 | 3089 | 14 | 14
2016-11-24 | 11.4 | on | 25° | 33 | 3746555 | 78 | 3089 | 0 | 0
2016-11-24 | 15.2 | on | 739° | 28 | 3747496 |  | 3092 | 3 | 3
2016-11-28 | 10.3 | off | 39° | 22 | 3754644 | -3 | 3135 | 43 | 10.75 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2016-11-30 | 11.45 | on | 26° | 30 | 3754645 | 81 | 3135 | 0 | 0
2016-12-01 | 10 | off | 24° | 22 | 3756302 | -3 | 3146 | 11 | 11
2016-12-05 | 8.47 | on | 30° | 30 | 3756304 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-05 | 8.5 | on | 575° | 30 | 3756304 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-05 | 8.52 | on | 664° | 30 | 3756304 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-05 | 8.55 | on | 675° | 30 | 3756304 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-05 | 9 | on | 654° | 28 | 3756304 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-05 | 9.02 | off | 520° | 25 | 3756371 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-07 | 11.3 | on | 17° | 28 | 3756372 |  | 3146 | 0 | 0
2016-12-09 | 10.45 | off | 318° | 23 | 3760930 | 74 | 3167 | 21 | 10.5
2016-12-13 | 10.06 | on | 318° | 29.5 | 3760944 | 256 | 3167 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2016-12-13 | 10.1 | on | 713° | 28.4 | 3760964 | 256 | 3167 | 0 | 0
2016-12-13 | 11.02 | off | 23° | 25 | 3761070 | -2 | 3168 | 1 | 1
2016-12-19 | 10.47 | on | 13° | 28 | 3761291 | 251 | 3168 | 0 | 0
2016-12-20 | 10.3 | off | 22° | 23 | 3764311 | -2 | 3178 | 10 | 10