## Foglio1
REGISTRO CONTROLLI TORCIA BIOGAS letture con analizzatore portatile all'ingresso della torcia (entrata)
|  |  | 0re 10,00 | 0re 12,00 | 0re 12,00 | 0re 11,00 | Ore 10,00 | 0re 12,20 | 0re 12,00 | 0re 11,00 | Ore 15,30 | 0re 10,35 | Ore 12,00 | 0re 8,40 | 0re 12,00
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2015-02-04 | 2015-02-17 | 2015-02-23 | 2015-03-06 | 2015-03-30 | 2015-04-14 | 2015-04-21 | 2015-05-06 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-22 | 2015-06-08 | 2015-06-15
|  |  | on | off | on | on | off | off | on | off | off | on | off | on | on
CH4 | METANO |  | 34.5 | 17.5 | 33.2 | 32.1 | 18 | 17.5 | 32.5 | 24 | 25 | 34 | 22 | 34.5 | 34
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 20.3 | 15.3 | 16.5 | 17.8 | 14.5 | 15.6 | 18 | 19 | 18 | 22.2 | 17.5 | 22.8 | 21
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 6.2 | 6.8 | 6 | 5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6.9 | 7.5 | 5.9 | 6.5
BAL | AZOTO |  | 39.5 | 60.1 | 44.8 | 44.5 | 60.2 | 60.5 | 45 | 51 | 49 | 37 | 53 | 36 | 39
|  |  | Ore 12,00 | Ore 8,40 | 0re 10,10 | Ore 12,00 | 0re 17,20 | 0re 10,10 | 0re 11,10 | Ore 14,45 | Ore 8,40 | Ore 9,20 | Ore 10,00 | Ore 11,15 | Ore 9,30
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04
|  |  | off | on | on | off | off | off | off | off | on | on | on | on | off
CH4 | METANO |  | 25.4 | 38.7 | 34.1 | 22.7 | 18 | 17.5 | 17 | 10.5 | 44.2 | 27.2 | 25.2 | 24.5 | 21.5
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 17.8 | 25 | 21.6 | 17.8 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 5.8 | 31.4 | 19.9 | 18.1 | 18.5 | 17
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 8.1 | 5.5 | 7 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 11.7 | 2 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8
BAL | AZOTO |  | 48.6 | 30.5 | 37.5 | 52.5 | 60.3 | 60.6 | 61 | 72.6 | 17 | 46 | 49.2 | 49.8 | 55
|  |  | Ore 15,30 | Ore 11,00 | Ore 9,00 | Ore 11,00 | Ore 11,00 | Ore 11,00 | Ore 8,00 | Ore 12,00 | Ore 11,40 | 0re 9,15 | 0re 9,30 | 0re 10,40 | Ore 9,00
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2015-09-01 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-16 | 2015-10-23 | 2015-11-02 | 2015-11-30 | 2015-12-17 | 2015-12-20
|  |  | off | on | off | off | on | on | off | on | off | on | on | on | off
CH4 | METANO |  | 15.1 | 36.5 | 22.5 | 25 | 37 | 38.5 | 25 | 33 | 25 | 35 | 32 | 30 | 22.3
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 6.9 | 25 | 17.9 | 18.4 | 25.5 | 24.8 | 18.2 | 24 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 17.4 | 18
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 10.6 | 6.1 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.3 | 8
BAL | AZOTO |  | 67.4 | 32.2 | 51.8 | 50 | 33 | 30.8 | 51 | 36.9 | 49 | 36.5 | 44.5 | 46.5 | 52
101.5
letture all'arrivo delle condotte biogas: nuova, vecchia e generale (entrata)
|  |  | 06/03/2015 11,00 |  |  | 14/04/2015 12,20 |  |  | 06/05/2015 11,00 |  |  | 15/05/2015 10,35 |  |  | 16/06/2015 12,00
|  | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata
CH4 | METANO | 33.5 | 26 | 32.1 | 14.1 | 24.2 | 17.5 | 26 | 22 | 24 | 36 | 25.8 | 34 | 25.7 | 22.1 | 25.4
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 23 | 20 | 17.8 | 17.8 | 15.9 | 15.6 | 22 | 22.5 | 19 | 33.5 | 20 | 22.2 | 19 | 23 | 17.8
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 4 | 3.5 | 5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 | 2 | 4 | 6.9 | 8.5 | 5.5 | 8.1
BAL | AZOTO | 41.2 | 50.1 | 44.5 | 61.4 | 54 | 60.5 | 45 | 51 | 51 | 30 | 50.1 | 37 | 46.5 | 50.4 | 48.6
|  |  | 28/07/2015 14,45 |  |  | 18/06/2015 8,40 |  |  | 30/06/2015 12,00 |  |  | 03/08/2015 8,40 |  |  | 04/08/2015 9,30
|  | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata
CH4 | METANO | 9.8 | 14.8 | 10.5 | 36.5 | 29 | 38.7 | 23 | 17 | 22.7 | 45.2 | 25 | 44.2 | 20.5 | 23.2 | 21.5
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 4.9 | 10.1 | 5.8 | 28.4 | 19 | 25 | 16.5 | 12 | 17.8 | 27.2 | 14.4 | 31.4 | 24.5 | 21 | 17
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 12.5 | 6.9 | 11.7 | 3 | 3.5 | 5.5 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 9.6 | 2 | 6 | 4.8 | 8
BAL | AZOTO | 72.7 | 68.1 | 72.6 | 32.5 | 48.5 | 30.5 | 52.6 | 62.5 | 52.5 | 21 | 51 | 17 | 49.3 | 51.3 | 55
|  |  | 04/09/2015 11,00 |  |  | 25/09/2015 11,00 |  |  | 23/10/2015 11,00
|  | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata
CH4 | METANO | 36.8 | 26 | 36.5 | 36.5 | 24.5 | 37 | 25.5 | 18 | 25
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 31.5 | 19.5 | 25 | 33 | 20 | 25.5 | 16 | 11.3 | 18.6
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 3 | 5 | 6.1 | 3 | 5 | 5.8 | 9 | 8.9 | 6.5
BAL | AZOTO | 29 | 49.5 | 32.2 | 28 | 50.5 | 33 | 49.5 | 61.2 | 49