## Foglio1
REGISTRO CONTROLLI TORCIA BIOGAS letture con analizzatore portatile all'ingresso della torcia (entrata)
|  |  | Ore 9,50 | Ore 9,30 | Ore 11,00 | Ore 15,55 | Ore 15,45 | Ore 10,00 | Ore 9,30 | Ore 9,20 | Ore 16,00 | Ore 12,15 | Ore 9.00 | Ore 8,00 | Ore 16,00
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2017-01-10 | 2017-01-26 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-09 | 2017-02-24 | 2017-03-02 | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-05-11 | 2017-05-11
|  |  | off | off | on | off | on | off | on | on | on | on | on | on | off
CH4 | METANO |  | 16 | 20.5 | 34 | 23.3 | 32.4 | 22.5 | 32 | 33 | 33 | 30 | 34.5 | 32 | 25
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 15.2 | 21.6 | 29 | 19.7 | 23.3 | 23 | 27.4 | 23.3 | 23.3 | 28 | 28.3 | 27 | 21
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 7.7 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 2.8 | 2.7 | 4 | 6.5
BAL | AZOTO |  | 61.6 | 51.7 | 37 | 52 | 38.7 | 49.2 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | 39.5 | 34.5 | 37.5 | 48
|  |  | Ore 8,30 | Ore11,00 | Ore 9,00 | Ore 15,40 | Ore 9,30 | Ore 14,45 | Ore 15,45 | Ore 16,10 | Ore 11.00 | Ore 14,40 | Ore 11,50 | Ore 12,00 | Ore 9.40
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-01-15 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-08-22 | 2017-10-03 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-27
|  |  | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on | off | on
CH4 | METANO |  | 28 | 22 | 27 | 23 | 30 | 26 | 28 | 25 | 32.4 | 24.6 | 24.8 | 22.5 | 34
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 29 | 23.2 | 28.8 | 19.5 | 27 | 25.9 | 25 | 20.8 | 23 | 19 | 20.8 | 21.5 | 28.5
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 6 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 3.5 | 3.1 | 4 | 5.4 | 7 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 3.5
BAL | AZOTO |  | 37 | 50 | 38.5 | 51.8 | 39 | 45 | 43.9 | 48.7 | 38.1 | 50.8 | 48.8 | 50 | 34.1
|  |  | Ore 11,45 | Ore 12,30 | Ore 8,45 | Ore 10,25 | Ore 8,20 | Ore 8,40 | Ore 10,00 | Ore 8,00
|  |  | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata | entrata
|  |  | 2017-11-08 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-21 | 2017-12-22
|  |  | off | on | off | on | off | on | on | off
CH4 | METANO |  | 24 | 32 | 22 | 34 | 25 | 31 | 32 | 20
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO |  | 19.5 | 24 | 22.5 | 23 | 18.8 | 24 | 24.4 | 22.5
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE |  | 5.5 | 4 | 7.8 | 5.5 | 5 | 5.2 | 4.5 | 2
BAL | AZOTO |  | 51 | 40 | 48 | 37.8 | 51 | 40 | 39.5 | 55.5
100.1
letture all'arrivo delle condotte biogas: nuova (2° cella), vecchia (1° cella) e generale (entrata)
|  |  | 2017-11-08: 10/01/2017 9,50; 2017-11-28: 07/04/2017 12,15; 2017-12-21: 21/04/2017 9,00 |  | 11/05/2017 8,00 |  |  | 01/06/2017 11,00
|  | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata
CH4 | METANO | 18.5 | 17 | 16 | 32 | 21 | 30 | 33 | 23.5 | 34.5 | 32 | 24 | 32 | 23.5 | 18.5 | 22
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 11 | 13 | 15.2 | 13.5 | 16 | 28 | 14.5 | 17.5 | 28.3 | 15 | 17.5 | 27 | 17 | 11 | 23.2
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 9 | 8.5 | 7.7 | 5 | 7.5 | 2.8 | 6 | 9 | 2.7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5.3
BAL | AZOTO | 61.5 | 61 | 61.6 | 49 | 55 | 39.5 | 46 | 50 | 34.5 | 48 | 51.5 | 37.5 | 50.5 | 61.5 | 50
|  |  | 2017-11-08: 13/06/2017 9,00; 2017-11-28: 18/072017 9,30; 2017-12-21: 22/08/2017 15,45 |  | 10/10/2017 11,00 |  |  | 08/11/2017 11,45
|  | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata | nuova | vecchia | entrata
CH4 | METANO | 29 | 21 | 27 | 30 | 24.5 | 30 | 29 | 20 | 28 | 33 | 25 | 32.4 | 24.5 | 19 | 24
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 19 | 12 | 28.8 | 18.5 | 15 | 27 | 18 | 11 | 25 | 14.5 | 15.5 | 23 | 16 | 11.5 | 19.5
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 8 | 10 | 5.8 | 8.5 | 8 | 3.5 | 7.5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5.5
BAL | AZOTO | 44.5 | 57 | 38.5 | 43 | 52.5 | 39 | 45 | 62.5 | 43.9 | 47 | 52.5 | 38.1 | 49 | 60.5 | 51
05/12/2017 8,40
|  | nuova | 2017-11-08: vecchia; 2017-11-21: entrata
CH4 | METANO | 31.5 | 2017-11-08: 23; 2017-11-21: 31
CO2 | BIOSSIDO DI CARBONIO | 17 | 2017-11-08: 10.5; 2017-11-21: 24
O2 | OSSIGENO MOLECOLARE | 8 | 2017-11-08: 10; 2017-11-21: 5.2
BAL | AZOTO | 44 | 2017-11-08: 57; 2017-11-21: 40