## Foglio1
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2015-01-15 | 1 | Controllo e ripristino recinzione esterna danneggiata | CESENATICO SERVIZI
2015-02-17 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditoree funzionamento pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2015-03-19 | 2 | Pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-03-24 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2015-05-12 | 2 | Regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-06-10 | 2 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2015-06-11 | 2 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2015-06-17 | 2 | Sostituzione tubo di alimentazione impianto di mantenimento acqua antincendio | CESENATICO SERVIZI
2015-06-23 | 2 | Smontaggio batterie impianto di mantenimento acqua antincendio | CESENATICO SERVIZI
2015-06-24 | 2 | Riposizionamento batterie impianto di mantenimento acqua antincendio | CESENATICO SERVIZI
2015-06-25 | 3 | Smontaggio e riposizionamento pompa di carico impianto antincendio, controllo tubazioni impianto
|  | antincendio, regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-07-02 | 2 | Monitoraggio CSA acque e biogas | CSA Ricerche Rimini
2015-07-03 | 2 | Monitoraggio CSA acque e biogas | CSA Ricerche Rimini
2015-07-22 | 2 | Pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-08-21 | 2 | Verifica e pulizia accenditore e sensore presenza gas torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-09-04 | 2 | Verifica e pulizia accenditore e sensore presenza gas torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2015-09-08 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2015-09-09 | 2 | Impianto antincendio sostituito valvola UNI 45 al terzo armadietto lato Cervia, all'interno del locale
|  | pompe antincendio regolato pressostato di manutenimento pressione dell'impianto, controllo generale | CESENATICO SERVIZI
2015-09-10 | 2 | Taglio erba strade di accesso e zona torcia | CESENATICO SERVIZI
2015-09-24 | 5 | Taglio erba e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2015-09-25 | 5 | Taglio erba e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2015-09-28 | 5 | Taglio erba, fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2015-09-29 | 5 | Taglio erba, fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2015-10-23 | 2 | Sistemazione provvisoria della condotta biogas dn 90 mm. lesionata in aderenza al tubo di
|  | raccolta delle tre linee della seconda cella in sommità dell'accumulo | CESENATICO SERVIZI
2015-11-02 | 2 | Torcia compact 250 manutenzione con sostituzione lampade spia quadro elettrico | CESENATICO SERVIZI
2015-11-20 | 2 | Torcia compact 250 controllo quadro elettrico e funzionamento pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2015-11-25 | 1 | Ripristino recinzione esterna danneggiata | CESENATICO SERVIZI