## Foglio1
REGISTRO CONTROLLI FUNZIONAMENTO TORCIA BIOGAS 2017
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2016-12-20 | 9 | off | 22° | 23 | 3764311 | -2 | 3178 |  | 10
2017-01-02 | 11.3 | on | 13° | 28 | 3764320 | -2 | 3178 | 0 | 0
2017-01-04 | 10 | off | 348° | 25 | 3771748 | 3 | 3209 | 31 | 15.5 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2017-01-09 | 9.4 | on | 15° | 33 | 3771748 | -1 | 3209 | 0 | 0 | verifica pompa di aggottamento
2017-01-10 | 9.5 | off | 15° | 16 | 3775592 | 26 | 3226 | 17 | 17
2017-01-18 | 9 | on | 17° | 32 | 3775592 | -3 | 3226 | 0 | 0
2017-01-18 | 11.2 | off | 120° | 28 | 3775736 | 120 | 3226.4 | 0.4 | 0.4
2017-01-24 | 11.3 | on | 28° | 32 | 3775742 | -3 | 3226.4 | 0 | 0
2017-01-26 | 9.3 | off | 15° | 20.5 | 3780031 | 250 | 3240 | 13.6 | 6.8
2017-01-31 | 11 | on | 19° | 34 | 3780039 | -3 | 3240 | 0 | 0
2017-01-31 | 15.55 | off | 675° | 23.3 | 3781290 |  | 3244 | 4 | 4
2017-02-09 | 11.3 | on | 22° | 32.5 | 3781298 | 79 | 3244 | 0 | 0
2017-02-09 | 15.45 | on | 728° | 32.4 | 3782396 |  | 3247 | 3 | 3
2017-02-10 | 9 | off | 19° | 23.3 | 3785255 | -2 | 3258 | 11 | 11
2017-02-16 | 11.15 | on | 34° | 33 | 3785255 | -3 | 3258 | 0 | 0
2017-02-16 | 15.3 | on | 696° | 31.5 | 3786331 |  | 3261 | 3 | 3 | Regolazione e pulizia accenditore torcia
2017-02-17 | 10.5 | off | 44° | 23.3 | 3788443 | -3 | 3269 | 8 | 8 | compact 250
2017-02-23 | 16 | on | 26° | 31.5 | 3788443 | 79 | 3269 | 0 | 0
2017-02-24 | 10.45 | off | 30° | 22.5 | 3790931 | 20 | 3277 | 8 | 8
2017-03-02 | 9.3 | on | 771° | 32 | 3791021 |  | 3277 | 0 | 0
2017-03-02 | 14.3 | on | 709° | 28 | 3792323 |  | 3282 | 5 | 5 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2017-03-04 | 9 | off | 35° | 22 | 3794852 | -3 | 3293 | 11 | 5.5 | verifica pompa di aggottamento
2017-03-09 | 11.3 | on | 39° | 30 | 3794853 | 80 | 3293 | 0 | 0
2017-03-10 | 10.15 | off | 43° | 25 | 3797208 | -3 | 3301 | 8 | 8
2017-03-15 | 9.2 | on | 28° | 33 | 3797208 | -3 | 3301 | 0 | 0
2017-03-17 | 9.15 | off | 42° | 24 | 38001901 | 80 | 3324 | 23 | 11.5
2017-03-23 | 12.15 | on | 40° | 33 | 3801901 | 75 | 3324 | 0 | 0
2017-03-23 | 16.45 | off | 53° | 22 | 3802870 | -3 | 3328 | 4 | 4
2017-03-28 | 10.35 | on | 39° | 32 | 3802870 | 75 | 3328 | 0 | 0
2017-03-28 | 16 | on | 700° | 30 | 3803922 |  | 3332 | 4 | 4
2017-03-29 | 11 | off | 50° | 23 | 3805529 |  | 3338 | 6 | 6
2017-04-07 | 10.15 | on | 32° | 35 | 3805530 | 72 | 3338 | 0 | 0
2017-04-07 | 12.15 | on | 750° | 30 | 3806003 |  | 3339 | 1 | 1
2017-04-08 | 11 | off | 52° | 23 | 3807746 |  | 3346 | 7 | 7
2017-04-13 | 9.4 | on | 27° | 34 | 3807749 | 75 | 3346 | 0 | 0
2017-04-13 | 16.3 | off | 24 | 24 | 3807863 | -3 | 3347 | 1 | 1
2017-04-14 | 11.3 | on | 54° | 31 | 3807864 |  | 3347 | 0 | 0
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2017-04-14 | 15.4 | off | 705° | 24 | 3808852 |  | 3350 | 3 | 3
2017-04-21 | 9 | on | 12° | 34.5 | 3808854 | 65 | 3350 | 0 | 0
2017-04-21 | 10.5 | on | 737° | 30 | 3809295 |  | 3350 | 0 | 0
2017-04-21 | 11.5 | off | 727° | 24 | 3809547 |  | 3353 | 3 | 3
2017-04-28 | 12.15 | on | 44° | 30 | 3809550 | 75 | 3353 | 0 | 0
2017-04-28 | 15.1 | on | 737° | 30 | 3810310 |  | 3355 | 2 | 2
2017-04-28 | 19 | off | 700° | 23 | 3811268 |  | 3358 | 3 | 3
2017-05-05 | 8.15 | on | 17° | 30 | 3811271 | 76 | 3358 | 0 | 0
2017-05-06 | 8.15 | off | 48° | 20 | 3813582 |  | 3368 | 10 | 10
2017-05-11 | 8 | on | 25° | 32 | 3813582 | -3 | 3368 | 0 | 0 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia
2017-05-11 | 14.3 | on | 595° | 30 | 3815392 |  | 3374 | 6 | 6 | accenditore, fotocellula e termostato
2017-05-11 | 16 | off | 463° | 25 | 3815707 | 1 | 3375 | 1 | 1 | di sicurezza
2017-05-15 | 7.5 | on | 28° | 28 | 3815715 | 75 | 3375 | 0 | 0
2017-05-15 | 8.05 | off | 290° | 24 | 3815721 |  | 3375 | 0 | 0
2017-05-18 | 11.5 | on | 60° | 35.4 | 3815722 |  | 3375 | 0 | 0
2017-05-18 | 15.25 | off | 615° | 18.6 | 3816632 |  | 3378 | 3 | 3 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2017-05-25 | 11.53 | on | 45° | 13.5 | 3816640 | 71 | 3378 | 0 | 0
2017-05-25 | 15.3 | off | 45° | 13.6 | 3816695 | -3 | 3378 | 0 | 0
2017-06-01 | 8.3 | on | 24° | 28 | 3816695 | 75 | 3378 | 0 | 0
2017-06-01 | 11 | off | 590° | 22 | 3817213 |  | 3380 | 2 | 2
2017-06-06 | 12.3 | on | 36° | 30 | 3817217 | 69 | 3380 | 0 | 0
2017-06-06 | 16.3 | off | 564° | 18 | 3818252 |  | 3383 | 3 | 3
2017-06-13 | 9 | on | 27° | 27 | 3818253 | 69 | 3383 | 0 | 0
2017-06-13 | 15.4 | off | 44° | 23 | 3818937 | -3 | 3386 | 3 | 3
2017-06-22 | 8.3 | on | 27° | 28 | 3818938 | 70 | 3386 | 0 | 0
2017-06-23 | 10.45 | off | 53° | 25 | 3819998 | -3 | 3400 | 14 | 14 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2017-07-05 | 10 | on | 37° | 30 | 3820447 | -3 | 3400 | 0 | 0 | verifica pompa di aggottamento
2017-07-06 | 9.3 | off | 43° | 22 | 3821180 | -3 | 3407 | 7 | 7
2017-07-18 | 9.3 | on | 28° | 30 | 3821250 | -3 | 3407 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e
2017-07-18 | 14.45 | off | 153° | 26 | 3821490 | -3 | 3408 | 1 | 1 | verifica pompa di aggottamento
2017-07-28 | 9 | on | 23° | 28 | 3821490 |  | 3408 | 0 | 0
2017-07-28 | 12 | off | 54° | 25 | 3821532 | -3 | 3409 | 1 | 1
2017-08-08 | 10.45 | on | 48° | 26 | 3821532 | -3 | 3409 | 0 | 0
2017-08-08 | 15.2 | off | 56° | 25 | 3821589 | -3 | 3409 | 0 | 0
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2017-08-22 | 15.45 | on | 33° | 28 | 3821589 | -3 | 3409 | 0 | 0
2017-08-23 | 9 | off | 49° | 25 | 3821826 | -3 | 3411 | 2 | 2
2017-08-29 | 12 | on | 50° | 30 | 3821826 |  | 3411 | 0 | 0
2017-08-29 | 15 | off | 42° | 21 | 3821856 | -3 | 3412 | 1 | 1
2017-09-04 | 7.3 | on | 34° | 25 | 3821856 |  | 3412 | 0 | 0
2017-09-04 | 8.45 | off | 120° | 23 | 3821884 | 3 | 3413 | 1 | 1
2017-09-12 | 8.45 | on | 27° | 26 | 3821885 | 72 | 3413 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2017-09-12 | 14.45 | off | 48° | 24 | 3821953 | -3 | 3413 | 0 | 0
2017-09-19 | 16.15 | on | 25° | 27 | 3821953 | 75 | 3413 | 0 | 0
2017-09-20 | 9.45 | off | 25° | 21 | 3822206 | -3 | 3416 | 3 | 3
2017-09-21 | 9.45 | on | 32° | 21 | 3822206 | 74 | 3416 | 0 | 0
2017-09-21 | 10.45 | off | 30° | 20 | 3822260 | -3 | 3416 | 0 | 0
2017-10-03 | 9.45 | on | 33° | 31 | 3822211 | -3 | 3416 | 0 | 0
2017-10-03 | 16.1 | off | 603° | 25 | 3823843 |  | 3421 | 5 | 5 | Verifica e pulizia accenditore e sensore
2017-10-05 | 10 | on | 35° | 26 | 3823851 | 71 | 3421 | 0 | 0 | presenza gas torcia compact 250
2017-10-05 | 11.3 | off | [7 empty] | LINEA ELETTRICA INTERROTTA
2017-10-10 | 11 | on | 28° | 32.4 | 3823992 | 74 | 3421 | 0 | 0 | PER GUASTO FORNITORE
2017-10-10 | 11.1 | on | 665° | 32 | 3823110 |  | 3422 | 1 | 1
2017-10-10 | 11.2 | on | 589° | 30 | 3823180 |  | 3422 | 0 | 0 | Verifica e pulizia accenditore e sensore
2017-10-10 | 11.3 | on | 517° | 24.3 | 3823180 |  | 3422 | 0 | 0 | presenza gas torcia compact 250
2017-10-10 | 14.3 | on | 650° | 35 | 3824057 |  | 3422 | 0 | 0
2017-10-10 | 14.4 | off | 636° | 24.6 | 3824065 |  | 3423 | 1 | 1
2017-10-12 | 11.4 | on | 38° | 37.2 | 3824099 |  | 3423 | 0 | 0 | Verifica e pulizia atorcia compact 250
2017-10-12 | 11.45 | on | 718° | 25.5 | 3824099 |  | 3423 | 0 | 0
2017-10-12 | 11.5 | on | 603° | 24.8 | 3824099 |  | 3423 | 0 | 0
2017-10-12 | 12 | off | 507° | 22.5 | 3824182 |  | 3423 | 0 | 0
2017-10-20 | 10.25 | on | 482° | 30 | 3824197 |  | 3425 | 2 | 2
2017-10-20 | 10.3 | on | 723° | 29 | 3824197 |  | 3425 | 0 | 0
2017-10-20 | 10.35 | on | 704° | 28 | 3824197 |  | 3425 | 0 | 0
2017-10-20 | 10.4 | off | 685° | 26 | 3824197 |  | 3425 | 0 | 0
2017-10-27 | 9.4 | on | 565° | 34 | 3824261 |  | 3425 | 0 | 0
2017-10-27 | 11.45 | on | 648° | 30 | 3824814 |  | 3426 | 1 | 1
2017-10-27 | 16.2 | off | 648° | 24 | 3825982 |  | 3428 | 2 | 2
2017-11-08 | 9.4 | on | 22° | 31 | 3825985 |  | 3428 | 0 | 0
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2017-11-08 | 11.45 | off | 633° | 24 | 3825239 |  | 3430 | 2 | 2
2017-11-21 | 12.3 | on | 480° | 32 | 3826254 |  | 3430 | 0 | 0 | Torcia Compact 250, regolazione
2017-11-22 | 8.45 | off | 41° | 22 | 3829826 |  | 3445 | 15 | 15
2017-11-28 | 10.25 | on | 23° | 34 | 3829826 |  | 3445 | 0 | 0
2017-11-29 | 8.2 | off | 329° | 25 | 3833733 |  | 3464 | 19 | 19
2017-12-05 | 8.4 | on | 12° | 31 | 3833745 |  | 3464 | 0 | 0
2017-12-06 | 11.3 | off | 36° | 23 | 3834637 |  | 3468 | 4 | 4
2017-12-14 | 8.3 | on | 27° | 25 | 3834651 |  | 3468 | 0 | 0
2017-12-14 | 11 | off | 20° | 23 | 3836742 |  | 3468 | 0 | 0
2017-12-15 | 9 | on | 30° | 36 | 3834745 |  | 3468 | 0 | 0
2017-12-15 | 9.1 | on | 830° | 30 | 3834789 |  | 3468 | 0 | 0 | Torcia compact 250 pulizia accenditore
2017-12-15 | 9.2 | on | 896° | 26.8 | 3834834 |  | 3468 | 0 | 0
2017-12-15 | 9.3 | on | 895° | 26.7 | 3834876 |  | 3468 | 0 | 0
2017-12-15 | 11.15 | off | 750° | 23.5 | 3834876 |  | 3471 | 3 | 3
2017-12-21 | 10 | on | 180° | 32 | 3835992 |  | 3471 | 0 | 0
2017-12-21 | 11.45 | on | 870° | 30 | 3836419 |  | 3473 | 2 | 2
2017-12-21 | 15 | on | 862° | 20.4 | 3837322 |  | 3476 | 3 | 3
2017-12-21 | 15.4 | on | 857° | 20.3 | 3837415 |  | 3476 | 0 | 0
2017-12-22 | 8 | off | 49° | 20 | 3839522 |  | 3485 | 9 | 9